## Presa dati 11-12-20
Laboratorio di Esperimentazioni II - Esp. 1 e 2 {RAW DATA} | [9 empty] | 2020-12-11
Corso di Esperimentazioni 2
Prof. R. Bellan
Federica Sibilla - Valerio Pagliarino - Filippo Oreglia
Esp. 1 - Resistenza interna strumenti
Valore della resistenza R1 (470K) kΩ: |  |  | 485.3 | ± | 2.9 |  | Le misure del ponte sono a 1KHz |  |  |  |  | Alimentatore impostato a 8V 100 mA max
Assorbimento corrente su display alimentatore: 1 mA
RESISTENZA INTERNA VOLTMETRO
[5 empty] | Vag (V) | 7.9 |  | ± | 0.1 |  |  | Vag (V) | 7.994 | ± | 0.013
[5 empty] | ANALOGICO SCALA 10V | [6 empty] | DIGITALE
[5 empty] | Vbg (V) | 2.2 |  | ± | 0.1 |  |  | Vbg (V) | 7.593 | ± | 0.013
[5 empty] | ANALOGICO SCALA 10V | [6 empty] | DIGITALE
RESISTENZA INTERNA AMPEROMETRO
[5 empty] | Vtot (V) | 7.992 |  | ± | 0.013 |  | I (mA) | 49 | ± | 0.5
[5 empty] | Misura con voltmetro digitale - Ri amperometro analogico | [5 empty] | Multimetro analogico scala 50 mA
[5 empty] | Vamp (mV) | 556.5 |  | ± | 1.1 |  | R (Ω) | 155.76 | ± | 0.34
[5 empty] | Misura con voltmetro digitale - Ri amperometro analogico | [5 empty] | Misura con ponte LCR (Ri Amp. analogico)
[5 empty] | Vtot (V) | 7.991 |  | ± | 0.013 |  | I (mA) | 47.7 | ± | 0.29
[5 empty] | Misura con voltmetro digitale - Ri amperometro digitale | [5 empty] | Multimetro digitale
[5 empty] | Vamp (mV) | 340.7 |  | ± | 0.8 |  | R (Ω) | 155.76 | ± | 0.34
[5 empty] | Misura con voltmetro digitale - Ri amperometro digitale | [5 empty] | Misura con ponte LCR (Ri Amp. analogico)
Esp. 1 - IV Lampadina
[5 empty] | R a freddo (Ω) | 50.57 |  | ± | 0.13
Ponte LCR
[5 empty] | Vgen (V) | V (V) | Errore (V) | I (mA) | Errore (mA) | R=V/I (Ω) | P=VI (W)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0
[5 empty] | 0.5 | 0.406 | 0.000906 | 4.929 | 0.0074645 | 0.08237 | 2.0012
[5 empty] | 1 | 0.8996 | 0.0013996 | 7.433 | 0.0087165 | 0.12103 | 6.6867
[5 empty] | 1.5 | 1.385 | 0.006385 | 9.24 | 0.00962 | 0.14989 | 12.7974
[5 empty] | 2 | 1.806 | 0.006806 | 10.72 | 0.1036 | 0.16847 | 19.3603
[5 empty] | 2.5 | 2.308 | 0.007308 | 12.35 | 0.11175 | 0.18688 | 28.5038 | ← luce emessa rilevabile ad occhio
[5 empty] | 3 | 2.78 | 0.00778 | 13.73 | 0.11865 | 0.20248 | 38.1694
[5 empty] | 3.5 | 3.271 | 0.008271 | 15.06 | 0.1253 | 0.2172 | 49.2613
[5 empty] | 4 | 3.75 | 0.00875 | 16.36 | 0.1318 | 0.22922 | 61.35
[5 empty] | 4.5 | 4.28 | 0.00928 | 17.65 | 0.13825 | 0.24249 | 75.542
[5 empty] | 5 | 4.702 | 0.009702 | 18.64 | 0.1432 | 0.25225 | 87.6453
[5 empty] | 5.5 | 5.176 | 0.010176 | 19.69 | 0.14845 | 0.26287 | 101.9154
[5 empty] | 6 | 5.733 | 0.010733 | 20.92 | 0.1546 | 0.27404 | 119.9344
[5 empty] | 6.5 | 6.227 | 0.011227 | 21.95 | 0.15975 | 0.28369 | 136.6826
[5 empty] | 7 | 6.743 | 0.011743 | 22.96 | 0.1648 | 0.29368 | 154.8193
[5 empty] | 7.5 | 7.205 | 0.012205 | 23.85 | 0.16925 | 0.3021 | 171.8393
[5 empty] | 8 | 7.72 | 0.01272 | 24.77 | 0.17385 | 0.31167 | 191.2244
[5 empty] | 8.5 | 8.212 | 0.013212 | 25.69 | 0.17845 | 0.31966 | 210.9663
[5 empty] | 9 | 8.702 | 0.013702 | 26.58 | 0.1829 | 0.32739 | 231.2992
[5 empty] | 9.5 | 9.19 | 0.01419 | 27.45 | 0.18725 | 0.33479 | 252.2655
[5 empty] | 10 | 9.684 | 0.014684 | 28.3 | 0.1915 | 0.34219 | 274.0572
[5 empty] | 10.5 | 10.12 | 0.06012 | 29.08 | 0.1954 | 0.34801 | 294.2896
[5 empty] | 11 | 10.58 | 0.06058 | 29.86 | 0.1993 | 0.35432 | 315.9188
[5 empty] | 11.5 | 11.15 | 0.06115 | 30.8 | 0.204 | 0.36201 | 343.42
[5 empty] | 12 | 11.56 | 0.06156 | 31.45 | 0.20725 | 0.36757 | 363.562
Esp. 2 - Ciclo di Isteresi nucleo trasformatore | [11 empty] | Dispositivi di misura e generatori
Multimetro Amprobe 37XR-A
R1 (Ω) | 100 | ± | 5 |  | R2 (kΩ) | 485.3 |  | ± | 2.9 |  |  | Multimetro ICE Supertester 680R
Dati di targa |  |  |  |  | Ponte LCR | [6 empty] | Oscilloscopio Tektronics TDS 2002C
Gen. di funzioni GW-Instek GFC-3015
C (uF) | 5.074 | ± | 0.013 |  | Vin PP (V) | 325.27 |  | ± | 33 |  |  | Alimetatore da lab PS-305D
Ponte LCR |  |  |  |  | Dati fornitore di energia
Vab PP (V) | 40.4 | ± | 1 |  | Vx PP (V) | 36.6 |  | ± | 1
5V / DIV |  |  |  |  | 5V / DIV
V1 PP (V) | 5.56 | ± | 0.2 |  | V2 PP (V) | 11.1 |  | ± | 0.4
1V / DIV |  |  |  |  | 2V / DIV
Vy (mV) | 15.5 | ± | 0.4 |  | Base dei tempi sempre a 5ms / div
2mV / DIV
Esp. 2 - Resistenza interna oscilloscopio
V2 PP (V) | 11.1 | ± | 0.4 |  | Vdg (V) |  | 7.52 | ± |  | 0.2
2V / DIV |  |  |  |  | 1V / div
R1 (kΩ) | 485.3 | ± | 2.9
Ponte LCR
Esp. 2 - Prove con altri condensatori - integratore (resistenza R2 invariata)
|  | C | Vy | Scala | Filename |  | Err su C | Err su Vy
|  | 5,074 uF | 13,5 mV | 2 mV/DIV | TEK0001 |  | 0,013 uF | 0,4 mV
|  | 1,024 uF | 56,4 mV | 10 mV/DIV | TEK0002 |  | 0,005 uF | 2,0 mV
|  | 143,22 nF | 378 mV | 50 mV/DIV | TEK0003 |  | 0,32 nF | 10 mV
|  | 46,98 nF | 1,17 V | 200 mV/DIV | TEK0004 |  | 0,12 nF | 0,04 V
^ I files bitmap delle acquisizioni con oscilloscopio sono salvati nel repository GIT